## IOT
CÔNG TY TNHH REIWAY VIỆT NAM Trụ sở: Số 14, Ngõ 73, Đường Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Điện thoại: 081.881.3399
TÍNH NĂNG HỆ THỐNG GREENUP
STT | Nội dung công việc | Chức năng chi tiết | Lưu ý | Xuất xứ | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | VAT | Tổng cộng (VNĐ)
I | Cloud Server
1 | + Server hosting ( Pharse 1) | 1. Cài đặt phần mềm website thương hiệu, mua hàng |  | Reiway | năm | 1 | 3500000 | 3500000 | 350000 | 3850000
2 | + Server VPS chạy admin, phân cấp đại lý, hoa hồng, báo cáo hệ thống | 1. Cài đặt dữ liệu, hệ thống các cấp đại lý, hoa hồng, nhân viên, ... 2. Sử dụng thanh toán, quản trị thanh toán 3. Hệ thống backup dữ liệu |  | Reiway | năm | 3 | 10000000 | 30000000 | 3000000 | 33000000
II | WEBSITE THƯƠNG HIỆU CÔNG TY (PHASE 1) | Thực hiện cho ngày 11/5/2024 |  |  |  |  | 25000000
A | Trang chủ website | Các nội dung hiển thị theo thứ tự từ trên xuống dưới |  |  | Bộ | 1 | 6000000 | 6000000 |  | 6000000
1 | Hiển thị banner, giới thiệu công ty |  |  | Reiway
2 | Top sản phẩm nổi bật | - Các sản phẩm bán chạy |  | Reiway
3 | Ưu đãi |  |  | Reiway
4 | Tại sao nên chọn chúng tôi? | - Các câu hỏi và lý do thường gặp |  | Reiway
5 | Các tip làm đẹp | - Các bài viết làm đẹp mới nhất |  | Reiway
6 | Các bài viết tin tức mới nhất | - Các bài viết tin tức mới nhất |  | Reiway
7 | Footer trang chủ | - Giới thiệu về công ty - Địa chỉ,map, hotline - …. |  | Reiway
8 | Các tác vụ khác | - Thanh tìm kiếm sản phẩm - Icon facebook, icon zalo, icon mess, icon giỏ hàng, … - Icon số điện thoại: thực hiện call tổng đìa |  | Reiway
B | Trang giới thiệu công ty |  |  |  | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000
4 | Page giới thiệu về công ty | - Được quản trị trong admin, tùy chỉnh sửa, thay thế, .. - Hiển thị tại chính giữa màn hình |  | Reiway
5 | Đính kèm các bài viết mới nhất | - Hiển thị như 1 menu bên tay phải màn hình |  | Reiway
6 | Các sản phẩm mới nhất | - Hiển thị như 1 menu bên tay phải màn hình. Để khách hàng có thể chọn xem luôn tại màn hình này |  | Reiway
C | Trang sản phẩm |  |  |  | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000
1 | thanh tìm kiếm sản phẩm
2 | Sanh sách sản phẩm | - Sắp xếp theo thứ tự mới nhất
C | Trang Chi tiết sản phẩm |  |  |  | Bộ | 1 | 3000000 | 3000000 |  | 3000000
1 | Thông tin chi tiết của sản phẩm | - hình ảnh, giá tiền, số lượng, .. - Mô tả sản phẩm - Chức năng đánh giá, chấm sao cho sản phẩm
2 | Danh sách sản phẩm tương tự | - Phía dưới của mô tả sản phẩm sẽ hiển thị danh sách sản phẩm tương tự để khách hàng có thể click
3 | Sanh sách sản phẩm bán chạy | - Hiển thị bên phải màn hình, hiển thị danh sách -> tiện cho khách hàng tìm kiếm
4 | Danh sách tin tức mới nhất | - Hiển thị bên phải màn hình, hiển thị danh sách -> tiện cho khách hàng tìm kiếm
5 | Các cam kết của công ty | - Hiển thị bên phải màn hình, hiển thị danh sách
C | 8793704006 |  |  |  | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
9 | Danh sách tin tức | - Hiển trị các tin tức mới nhất, được phân trang |  | Reiway
| Danh sách sản phẩm mới nhất | - Hiển thị như 1 menu bên tay phải màn hình. Để khách hàng có thể chọn xem luôn tại màn hình này |  | Reiway
D | Trang tip làm đẹp |  |  |  | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
12 | Danh sách tip làm đẹp | - Hiển trị các tin tức mới nhất, được phân trang |  | Reiway
| Danh sách sản phẩm mới nhất | - Hiển thị thêm để khách hàng có thể click xem. Như menu ngắn gọn có hình ảnh |  | Reiway
D | Trang liên hệ |  |  |  | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
12 | Hiển thị hệ thống cừa hàng, đại lý | - Google Map, số điện thoại, thông tin, địa chỉ ứng với từng cừa hàng, đại lý |  | Reiway
E | Trang giỏ hàng + Thanh toán | Thêm |  |  | Bộ | 1 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000
16 | Hiển thị danh sách đơn hàng đã chọn | - Chi tiết đơn hàng, số tiền, số lượng |  | Reiway
17 | Thông tin khách hàng | - Khách hàng nhập thông tin để nhận hàng: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ |  | Reiway
| Thanh toán | - Khách hàng có 2 hình thức: 1. Thanh toán khi nhận hàng 2. Thanh toán qua Vnpay
18 | Danh sách bài viết mới nhất | - Hiển thị thêm để khách hàng có thể click xem. Như menu ngắn gọn có hình ảnh |  | Reiway
19 | Danh sách các sản phẩm mới nhất | - Hiển thị thêm để khách hàng có thể click xem. Như menu ngắn gọn có hình ảnh |  | Reiway
E | Footer các trang trên |  |  |  | Bộ | 1 | 1000000 | 1000000 |  | 1000000
16 | Thông tin công ty, hotline, đối tác, .. |  |  | Reiway
17 | Các nền tảng đi kèm: facebook, zalo, mess |  |  | Reiway
18 | Danh sách các chính sách |  |  | Reiway
19 | Đối tác vận chuyển |  |  | Reiway
20 | Giờ hoạt động của hệ thống cửa hàng |  |  | Reiway
E | Quản trị website |  |  |  | Bộ | 1 | 6000000 | 6000000 |  | 6000000
1 | Quản lý người dùng | - Thêm sửa xóa, người dùng đăng nhập site |  | Reiway
2 | Quản lý sản phẩm | - Thêm sửa, xóa sản phẩm hiển thị trên site |  | Reiway
3 | Quản lý tin tức, tip làm đẹp | - Thêm sửa, xóa bài viết liên quan đến tin tức, làm đẹp |  | Reiway
4 | Quản lý bài viết các chính sách | - Thêm sửa, xóa bài viết liên quan đến chính sách |  | Reiway
5 | Quản lý giới thiệu về công ty | - Chỉnh sửa bài viết về công ty
6 | Quản lý thông tin các đại lý, địa chỉ, .. | - Thêm sửa, xóa đại lý ( hiển thị map, địa chỉ trên site), .. |  | Reiway
7 | Quản lý thông tin đơn hàng | - Kiểm tra các đơn hàng được thanh toán trên site
III | Hệ thống quản trị Affiliate (PHASE II) |  |  |  | Bộ | 1
A | Quản lý đại lý với administrator | Tổng công ty là đại lý cấp 0, các đại lý sau là đại lý 1,2,3,… |  |  | Bộ | 1 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000
1 | Danh sách đại lý theo cấp tree | - Có thể tạo vô số cấp theo mô hình tree |  | Reiway
2 | Tính năng | - Thêm sửa xóa từng đại lý con |  | Reiway
3 | Tạo đại lý cấp 1 | - Thực hiện tạo đại lý trên hệ thống với trạng thái: chờ xác thực - Gửi tài khoản, mã xác nhận qua email/sms/zalo và link invite cho đại lý (nên gửi email vì sẽ tiết kiệm chi phí) - Sau khi đại lý vào link invite xác thực và tạo mật khẩu để dùng cho các lần đăng nhập - Trạng thái đại lý tự động chuyển sang active | - phí sms của zalo khoảng 1000đ/tin, phí sms của tin nhắn khoảng 600-1500đ/tin, email thì rất rẻ 300 tin miễn phí/ngày - Nên dùng email, vì công ty sẽ dùng email marketing để gửi email đến khách hàng -> chuyên nghiệp hơn | Reiway
4 | Khóa đại lý | - Khóa đại lý với lý do. Đại lý và các cấp con của đại lý sẽ bị lock |  | Reiway
B | Quản lý đại lý với các cấp con của công ty | Tính năng của từng cấp cha (n) cũng giống với root - nhưng không được phép cao hơn cấp cha (n-1) |  |  | Bộ | 1 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000
1 | Các đại lý cấp cha (n) cũng sẽ được coi là 1 administrator tại cấp đó (n) | Các cấp n+1 sẽ được cấp n tạo Cấp n+1 cũng sẽ nhận được link invite, và xác thực, thay đổi mật khẩu qua link invite này |  | Reiway
2 | - Do được thiết kế theo dạng tree nên cũng thừa hưởng các tính năng của cấp root (tổng công ty) |  |  | Reiway
C | Chiết khâu hoa hồng |  |  |  | Bộ | 1 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000
1 | - Quản lý hoa hồng theo đại lý | '- Tạo, sửa, xóa % hoa hồng theo phân cấp |  | Reiway
2 | Logic tính hoa hồng cho đại lý theo đơn hàng, doanh thu |  | Cần bàn với công ty về cách tính này
3 | - Quản lý chính sách hoa hồng của từng đơn vị | '- Tạo, sửa, xóa % hoa hồng cho nhân viên trong cấp |  | Reiway
4 | Logic tính hoa hồng cho nhân viên theo đơn hàng, doanh thu |  | Cần bàn với công ty về cách tính này
C | Người dùng và phân quyền |  |  |  | Bộ | 1 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000
1 | - Quản trị từng cấp đại lý được phép tạo người dùng cho mình. | '- Tạo người dùng với các chức vụ: nhân viên sale, quản lý + Sale chỉ được phép xem doanh thu, thống kê của bản thân + Quản lý được phép tạo người dùng, không được phép sửa. Được phép xem doanh thu của từng sale, … | Các cấp n không xem thêm được người dùng tại cấp cha n-1, nhưng được phép ở cấp con n-1 | Reiway
2 | - Sửa, lock nhân viên sale |  |  | Reiway
D | Quản lý danh sách hàng hóa cơ bản |  |  |  | Bộ | 1 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000
1 | - administrator tạo danh sách hàng hóa | '- Tạo danh sách hàng hóa qua nhập tay hoặc import excel theo template + Thông tin, số lượng, giá mua, giá bán + active/deactive để hiển thị cho các đại lý request + Khi import nếu đã trùng sẽ được tự động cộng dồn thêm |  | Reiway
2 | - Lịch sử nhập danh sách hàng hóa | + Được phép tìm kiếm theo ngày đến ngày + Thông tin người nhập danh sách
3 | Lịch sử đại lý nhập hàng | - Các đại lý cấp n sẽ được quản lý các đại lý con (n+1) request nhập hàng
D | Quản lý tạo request nhập hàng |  |  |  | Bộ | 1 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000
1 | Danh sách hàng hóa để đại lý n+1 nhập tại đại lý n | '- Tìm kiếm các sản phẩm để nhập, đẩy vào giỏ hàng
2 | Request nhập hàng | - Cấp n-1 thực hiện nhập hàng + Sẽ lấy dữ liệu hàng hóa từ cấp cha n + Cấp n-1 chọn danh sách hàng hóa + Thực hiện thanh toán đơn hàng + Thanh toán thành công gửi tin nhắn về telegram/gmail cho cấp cha n + Cấp cha n thực hiện xác nhận gửi hàng thành công -> dữ liệu hàng hóa của các đại lý cha và con sẽ thay đổi tương ứng với việc nhập hàng
3 | Mỗi đại lý sẽ được cộng dồn khi request thành công đơn hàng từ đại lý cha | - Đại lý cha (n) nhận request nhập hàng hóa từ đại lý (n-1) - Gửi hàng, và nhận thanh toán xong. Cấp cha n xác nhận ->cấp đại lý (n-1) sẽ được tự động cộng dồn số lượng
4 | Lịch sử nhập hàng
D | Báo cáo hệ thống |  |  |  | Bộ | 1 | 80000000 | 80000000 |  | 80000000
1 | Tổng đơn mua
2 | Tổng hợp doanh thu
3 | Tổng hợp thành viên
4 | Biểu đồ đơn mua theo ngày/tuần
5 | Biểu đồ số lượng thành viên đăng ký theo ngày
6 | Lịch sử hoạt động | + Lịch sử đăng nhập + Lịch sử nhập hàng + Lịch sử hoa hồng + Lịch sử đơn hàng
7 | Tổng hợp khách hàng
D | Tích hợp hệ thống thanh toán | Tích hợp để thay thế việc thanh toán sản phẩm từ website thương hiệu và dùng cho việc thanh toán nhập hàng của các đại lý |  |  | Bộ | 1 | 50000000 | 50000000 |  | 50000000
1 | Tích hợp với hệ thống vnpay |  | Thực hiện kết nối này để tổng hợp báo cáo, tính hoa hồng cho sale, đại lý
2 | Tích hợp với hệ thống momo
3 | Tích hợp với hệ thống zalopay
D | Tích hợp hệ thống website thương hiệu với admin | Để thực hiện đồng nhất dữ liệu sản phẩm, đơn hàng vào hệ thống quản trị |  |  | Bộ | 1 | 30000000 | 30000000 |  | 30000000
1 | Tích hợp sản phẩm từ admin lên web
2 | Tổng hợp doanh thu trên website về admin
3 | Tổng hợp khách hàng trên website về admin
4 | Tổng hợp đơn hàng trên website về admin
E | Quản lý đơn hàng | Để thực hiện đồng nhất dữ liệu sản phẩm, đơn hàng vào hệ thống quản trị |  |  | Bộ | 1 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000
1 | Xem danh sách đơn hàng | Xem, lọc, tìm kiếm theo ngày tháng, sản phẩm
2 | Xem chi tiết đơn hàng | Số lượng sản phẩm, tổng tiền, số lượng đánh giá
3 | Xác nhận đơn hàng
4 | Huỷ đơn hàng
5 | Gửi yêu cầu thanh toán
D | Thiết kế hệ thống admin |  |  |  | Bộ | 1 | 25000000 | 25000000 |  | 25000000
1 | Thiết kế để thực hiện code
| TỔNG | [8 empty] | 501850000
| VAT 10% (Phần mềm không chịu thuế) | [7 empty] | 3350000 | 3350000
| TỔNG SAU THUẾ | [8 empty] | 505200000
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
XÁC NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG

## Mô tả
BẢN V13
1. BẢNG GIÁM SÁT TRẠNG THÁI THỰC - HỒ SƠ KHÁCH HÀNG
Nhóm khách hàng: | CNT (Heat Pump) | Switch Box: OFF/ AUTO/ ... | 'A. PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG CHO KHÁCH HÀNG I. Nhóm khách hàng Villa/ Biệt thự trong Khu đô thị và Villa/ Biệt thự phố sử dụng trên APP: 1. Được cấp quyền giám sát một phần hoặc tất cả các thông tin sau: - Nhiệt độ Zon 1 - Nhiệt độ Zon 2 - Nhiệt độ bình nước (T3) - Trạng thái Switch Server: OFF/ AUTO/ TIME FRAME - FORCED/ FORCED 2. Được cấp quyền điều khiển một phần hoặc tất cả các tính năng sau: - FORCED1 và FORCED2 - Điều khiển Switch Server: OFF/ AUTO/ TIME FRAME - FORCED/ FORCED - Điều khiển bật/ tắt chức năng "bù nhiệt cưỡng bức" (bảng 8) - Điều khiển bật/ tắt chức năng "mở valve bypass" (bảng 11) 3. Có thể được nhận thông báo: “Tình trạng nhiệt độ tồi tệ” II. Nhóm khách hàng Khách sạn/ Tòa căn hộ dịch vụ sử dụng trên APP: 1. Được cấp quyền giám sát một phần hoặc tất cả các thông tin sau: - Nhiệt độ Zon 1 - Nhiệt độ Zon 2 - Nhiệt độ bình nước (T3) - Mức nước trong bình: % = ... Lít - Dòng điện: ...A - Trạng thái Switch Server: OFF/ AUTO/ TIME FRAME - FORCED/ FORCED 2. Có thể được cấp quyền điều khiển Switch Server: OFF/ AUTO/ TIME FRAME - FORCED/ FORCED 3. Được nhận thông báo: - “Không bù nhiệt” - “Lượng nước nóng còn lại thấp” III. Nhóm khách hàng (Quản lý) Resort/ Khu đô thị/ Khu chung cư 1. Có thể được cấp quyền giám sát (bảng 1) 2. Có thể được cấp quyền cài đặt (bảng 5, bảng 6, bảng 7, bảng 8 và bảng 9) 3. Có thể được nhận thông báo một phần hoặc tất cả thông báo của bộ lọc, nhưng chỉ trong phạm vi của các thiết bị được quản lý. B. PHÂN QUYỀN SỬ DỤNG CHO NHÂN VIÊN TRONG CÔNG TY I. Quản trị Có hai quản trị, quyền cao nhất, giám sát và cài đặt tất cả II. Nhân viên kỹ thuật - Được xem tất cả (trừ bảng 4) - Được sử dụng bảng Tes (bảng 2) - Được cài đặt bảng 5, bảng 6, bảng 7, bảng 8 và bảng 9 III. Nhân viên kinh doanh Được xem tất cả (trừ bảng 3 và bảng 4)
Nhiệt độ Zon1: | MT (Bơm hồi) | Switch Server: OFF/ AUTO/ ...
Nhiệt độ Zon2: | MTX (Heater) | Switch: Server/ Box
Nhiệt độ bình nước (T3): | V1 (Van hồi 1) | Mức nước: % = ...Lít
Diễn biến T3/ xem/ in ra | V2 (Van hồi 2) | Điện áp: Tạm mặc định là 220V
Năng lượng tiêu thụ: Xem/ in ra Từ ngày... đến ngày... (Lịch sử khoảng 24 tháng) | L1 (Đèn 1/ bơm bù nước) | Dòng điện: ...A
| L2 (Đèn 2/ mở valve bypass) | Công suất:... 0.00 kW
Hồ sơ khách hàng: nhét vào đây vài bản PDF, bản Word và 1 bản AutoCad | Bảo trì gần nhất: Ngày/ tháng/ năm (do nv nhập vào)
Lưu ý: Nội dung của bảng giám sát này còn được tập hợp, show ra tại giao diện màn hình giám sát toàn bộ các thiết bị đã phát hành ra
2. BẢNG TES CÁC THIẾT BỊ
CNT (Heat Pump): On/ Off | V1 (Van hồi 1): On/ Off | L1 (Đèn 1): On/ Off
MT (Bơm hồi): On/ Off | V2 (Van hồi 2): On/ Off | L2 (Đèn 2): On/ Off
MTX (Heater/ bơm bù nước) On/ Off | Tes (Bấm vào đây để kích hoạt Tes) | Thời gian Tes: ... Phút (khi đặt là 0, sẽ thoát khỏi chế độ kích hoạt Tes)
Chú thích: - On là Tes mục này, Off là không Tes mục này. - Khi bấm vào Tes thì V1, L1, L2, CNT, MT, MTX sẽ hoạt động trong khoảng thời gian Tes rồi tự tắt (Trừ mục nào đặt là Off thì không hoạt động) Lưu ý: Bảng 1 và bảng 2 phải đặt gần nhau để tiện theo dõi khi Tes
3. BẢNG CHO PHÉP HOẠT ĐỘNG/ GIỚI HẠN THỜI GIAN HOẠT ĐỘNG
CNT (Heat Pump): On/ Off | V1 (Van hồi 1): On/ Off | L1 (Đèn 1/ bơm bù nước): On/ Off
MT (Bơm hồi): On/ Off | V2 (Van hồi 2): On/ Off | L2 (Đèn 2): On/ Off
MTX (Heater) On/ Off | Thời gian hoạt động đến: Phút/ giờ/ ngày/ tháng/ năm
Reset |  | Cài đặt
Chú thích: - On là cho phép hoạt động, Off là không cho hoạt động - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX
4. BẢNG CÀI ĐẶT HẸN LỊCH DỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA 1 - 2 ... HOẶC TẤT CÁC HẠNG MỤC
CNT (Heat Pump): On/ Off | V1 (Van hồi 1): On/ Off | L1 (Đèn 1): On/ Off
MT (Bơm hồi): On/ Off | V2 (Van hồi 2): On/ Off | L2 (Đèn 2): On/ Off
MTX (Heater/ bơm bù nước) On/ Off | Lịch dừng hoạt động: Phút/ giờ/ ngày/ tháng/ năm
Reset |  | Cài đặt
Chú thích: - On là hạng mục đó cho phép tham gia vào chế độ hẹn giờ tắt, Off là hạng mục đó không cho tham gia vào chế độ hẹn giờ tắt - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX
5. BẢNG CÀI ĐẶT HỒI NƯỚC NGUỘI/ THIẾT LẬP BIỂU HỒI NƯỚC (Điều khiển V1, V2, MT, L1 và L2)
Set 1: 42oC Nhiệt độ hồi zon 1 | DIP 1: 1,6 Biên độ | COR 1: 2 Độ lệch đầu dò 1
Set 2: 42oC Nhiệt độ hồi zon 2 | DIP 2: 1,6 Biên độ | COR 2: 2 Độ lệch đầu dò 2
Set 3.3: 38oC Ngưỡng bỏ qua hồi nước nguội | DIP 3.3: 0,8 Biên độ | COR 3: 2 Độ lệch đầu dò 3
Set 3.3.2: Phút Ngưỡng bảo vệ bơm | Nút Restart
Chọn Swith Box | Chọn Switch Server | OFF
AUTO
TIME FRAME - FORCED
FORCED
1. Bảo vệ chống cháy bơm hồi khi không thực thi hồi nước nguội a. Khi T1 < (Set1 - Dip1) thì V1 - ON và MT - ON đồng thời đếm thời gian, sau 1 - 60 phút tùy cài đặt ( mà T1 < (Set1 + Dip1) thì V1 - OFF và MT - OFF; sau 10 phút thì V1 - ON và MT - ON đồng thời đếm thời gian, sau 1 - 60 phút tùy cài đặt (Set 3.3.2: Phút Ngưỡng bảo vệ bơm) mà T1 vẫn < (Set1 + Dip1) thì V1 - OFF và MT - OFF và phát thông báo "Hồi không hoạt động". b. Khi T2 < (Set2 - Dip2) thì tương tự như tình huống a Ở tính năng này bổ sung nút Restart trên Web, khi nhấn nút Restart thì chức năng hồi nước nguội sẽ hoạt động trở lại 2. Thiết lập biểu hồi nước (như anh đã mô tả) 23h40 off 5h on 8h30 off 9h10 on 9h20 off 10h on 10h10 off 10h50 on 11h off 11h40 on 11h50 off 12h30 on 12h40 off 13h20 on 13h30 off 14h10 on 14h20 off 15h on 15h10 off 15h50 on 20h20 off 21h on 21h10 off 21h50 on 22h off 22h40 on 22h50 off 23h30 on 23h40
Reset |  | Cài đặt
Lưu ý: - Chỉ được chọn 1 trong 2, hoặc Swith Box hoặc Switch Server - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX
6. BẢNG CÀI ĐẶT DIỆT KHUẨN THỤ ĐỘNG (Điều khiển V1, V2 và MT)
Set 3.1: 72oC Ngưỡng vào diệt khuẩn | DIP 3.1: 1 Biên độ | Set 3.2: 70 oC Nhiệt độ diệt khuẩn
Set T1: 10 (phút) Thời gian diệt khuẩn | Set T2: 9 (phút) Cho phép quá hạn | Set T3: 24 (giờ) Cho phép diệt khuẩn lần kế tiếp
Kích hoạt chức năng này : ON/ OFF
Reset |  | Cài đặt
Chú ý: - On là bật chức năng này hoạt động, Off là tắt chức năng này. - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX
7. BẢNG CÀI ĐẶT CẤP BÙ NƯỚC (Điều khiển L1 bật bơm nước, CNT)
Set LW: ...mm Mức nước thấp | DIF LW: … mm Biên độ
Set MW: ...mm Mức nước trung bình | Set 3.4: 46,6 oC Ngưỡng bù nước | DIF 3.4: 1,3
Set HW: ...mm Mức nước cao | Kích hoạt chức năng này : ON/ OFF
Reset |  | Cài đặt
Chú thích: - On là bật chức năng này hoạt động, Off là tắt chức năng này. - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX Lưu ý: - Những bảng mạch không gắn tích hợp thiết bị đo mức nước thì không bật được chức năng này; - Khi chức năng này ON thì bỏ qua phần điều khiển L1 ở các trạng thái cảnh báo khi cưỡng bức.
8. BẢNG CÀI ĐẶT BÙ NHIỆT CƯỠNG BỨC (Điều khiển MTX tắt bật Heater)
Set 3.8: 58oC Ngưỡng bù nhiệt | DIF: 1,5 Biên độ | Kích hoạt chức năng này : ON/ OFF
Reset |  | Cài đặt
Chú thích: - On là bật chức năng này hoạt động, Off là tắt chức năng này. - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX
9. BẢNG CÀI ĐẶT DIỆT KHUẨN CHỦ ĐỘNG ÁP DỤNG CHO KHÁCH SẠN (Điều khiển MTX tắt bật Heater)
Set 3.7: 72 C Nhiệt độ diệt khuẩn chủ động | DIF 3.7: 1 Biên độ | Set CA: 2 (Ngày) Chu kỳ diệt khuẩn
Kích hoạt chức năng này : ON/ OFF | Set SA: 00h30 Thời điểm bắt đầu diệt khuẩn mỗi chu kỳ | Set EA: 04h30 Thời điểm kết thúc diệt khuẩn mỗi chu kỳ
Chú thích: - On là bật chức năng này hoạt động, Off là tắt chức năng này. - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX
10. BẢNG CÀI ĐẶT SỤC RỬA/ HOÀN NGUYÊN VẬT LIỆU LỌC ĐỊNH KỲ/ TUẦN HOÀN CHỐNG TÙ ĐỌNG TUYẾN ỐNG CẤP LẠNH/ DIỆT KHUẨN CƯỠNG BỨC ĐỊNH KỲ (DAIKIN). (Điều khiển L2 bật Valve bypass)
Set LT: 10 (Ngày) Chu kỳ sục rửa cột lọc tổng | Set LM: 3 (Ngày) Chu kỳ hoàn nguyên cột làm mềm
Kích hoạt chức năng này : ON/ OFF | Set SL: 02h30 Thời điểm bắt đầu sục rửa/ hoàn nguyên mỗi chu kỳ | Set EL: 03h50 Thời điểm kết thúc sục rửa/ hoàn nguyên mỗi chu kỳ
Chú thích: - On là bật chức năng này hoạt động, Off là tắt chức năng này. - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX Lưu ý: Khi chức năng này ON thì bỏ qua phần điều khiển L2 ở các trạng thái cảnh báo khi cưỡng bức.
11. MỞ VALVE BYPASS KHI HỆ THỐNG LỌC GẶP SỰ CỐ/ XẢ CHỐNG TÙ ĐỌNG TUYẾN ỐNG CẤP LẠNH (Điều khiển nhân công L2 bật Valve bypass)
Kích hoạt chức năng này : ON/ OFF
Chú thích: - On là bật chức năng này hoạt động, Off là tắt chức năng này. - Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX Lưu ý: Khi chức năng này ON thì bỏ qua phần điều khiển L2 ở các trạng thái cảnh báo khi cưỡng bức.
BẢNG CÀI ĐẶT TRƯỜNG DỮ LIỆU CHO BỘ LỌC
Set 3.5: 48oC Ngưỡng phải tiến hành bù nhiệt | DIF 3.5: 1 Biên độ | Set LW: 50 % (của HW) Lượng nước nóng còn lại thấp
Set 3.6: 40oC Ngưỡng nhiệt độ tồi tệ | DIF 3.6: 1 Biên độ | Định kỳ bảo trì: 180 ngày
Reset |  | Cài đặt
Nguyên lý hoạt động của bộ lọc: - Lọc các thiết bị có T3 giảm xuống ≤ ngưỡng dưới Set3.5 đồng thời cảm biến dòng = 0 ampe và đồng thời thiết bị đang trong trạng thái ON (CNT ON) => thông báo: “Không bù nhiệt”. - Lọc các thiết bị có T3 giảm xuống ≤ ngưỡng dưới Set3.6 => thông báo: “Tình trạng nhiệt độ tồi tệ”. - Lọc các thiết bị đến hạn bảo trì => Thông báo "đã đến hạn bảo trì" - Lọc các thiết bị mất kết nối với Server => Thông báo 'Mất kết nối" - Lọc các thiết bị (bảng mạch) đang bị lỗi linh kiện, => Thông báo "tên lỗi..." như bảng quy định tên lỗi. - Lọc các thiết bị có H giảm xuống ≤ Set LH => thông báo “Lượng nước nóng còn lại thấp” - Lọc các thiết bị hết thời hạn hoạt động (Bảng 3) => Thông báo "Đã hết thời hạn hoạt động" - Lọc các thiết bị chạm đến hạn dừng hoạt động (Bảng 4) => Thông báo "Đã đến hạn dừng hoạt đông" - Lọc các thiết bị có tình trạng như mục 1 tại bảng 5 => Thông báo "Hồi nước nguội không hoạt động". Sau khi nhấn nút Restart thì mới tắt báo động - Tìm kiếm (chủ động tìm kiếm) các thiết bị đang trong trạng thái "Đang ON chức năng bù nhiệt cưỡng bức" (Bảng 8) - Tìm kiếm (chủ động tìm kiếm) các thiết bị đang trong trạng thái "Đang ON chức năng mở Valve Bypass" (Bảng 11) * Hiện báo cáo trên màn hình máy tính của QTV. Đồng thời gửi báo cáo này đến 1 hoặc vài máy điện thoại được QTV chỉ định. Chú thích: Màu đỏ là thông số cài đặt ban đầu của NSX, khi nhấn Reset sẽ quay lại thông số cài đặt ban đầu của NSX